## CTC II
ŘD: AMS3/30/2018
Nejistoty pro T-DMPZ a ověřování digitálních tachografů
CTC II
Zadejte hodnotu nejistoty z kalibračního listu etalonu pro rychlost
rychlost km/h | nejistoty |  | jednotky
| typ nejistoty | hodnota nejistoty
U1 | max.nejistota z kal.listu | 0 | km/h | u1= | 0
U2 | nepřesnost odečtu hodnoty | 1 digit | km/h | u2= | 0.577
U3 a U4 | rozšiřitelnost etalonu a vliv teploty se při výpočtu neuvažuje se
Uc= | 0.577 |  | 0 | 0.33293 | 0.33293
U= | 1.154
CTC II
Zadejte hodnotu nejistoty z kalibračního listu etalonu pro čas
časová základna | nejistoty |  | jednotky | c
| typ nejistoty | hodnota nejistoty
U1 | max.nejistota z kal.listu | 0 | km/h | u1= | 0
U2 | nepřesnost odečtu hodnoty | 1 digit | km/h | u2= | 0.577
U3 a U4 | rozšiřitelnost etalonu a vliv teploty se při výpočtu neuvažuje se
Uc= | 0.577 |  | 0 | 0.33293 | 0.33293
U= | 1.154
Zadejte hodnotu nejistoty z kalibračního listu etalonu pro dráhu
vzdálenost (m) | nejistoty |  | jednotky
| typ nejistoty | hodnota nejistoty
U1 | max.nejistota z kal.listu | 0 | km/h | u1= | 0
U2 | nepřesnost odečtu hodnoty | 1 digit | km/h | u2= | 0.577
U3 | rozlišitelnost etalonu | 1 impuls | 0,125 m | u3= | 0.072
U4 | vliv teploty se při výpočtu neuvažuje se
Uc= | 0.58147 |  | 0 | 0.33293 | 0.33811
U= | 1.1629 |  |  |  | 0.005184

## MK II
ŘD: AMS3/30/2018
Nejistoty pro T-DMPZ a ověřování digitálních tachografů
MK II
Zadejte hodnotu nejistoty z kalibračního listu etalonu pro rychlost
rychlost km/h | nejistoty |  | jednotky
| typ nejistoty | hodnota nejistoty
U1 | max.nejistota z kal.listu | 0 | km/h | u1= | 0
U2 | nepřesnost odečtu hodnoty | 1 digit | km/h | u2= | 0.577
U3 a U4 | rozšiřitelnost etalonu a vliv teploty se při výpočtu neuvažuje se
Uc= | 0.577 |  | 0 | 0.33293 | 0.33293
U= | 1.154
MK II
Zadejte hodnotu nejistoty z kalibračního listu etalonu pro čas
časová základna | nejistoty |  | jednotky
| typ nejistoty | hodnota nejistoty
U1 | max.nejistota z kal.listu | 0 | km/h | u1= | 0
U2 | nepřesnost odečtu hodnoty | 1 digit | km/h | u2= | 0.577
U3 a U4 | rozšiřitelnost etalonu a vliv teploty se při výpočtu neuvažuje se
Uc= | 0.577 |  | 0 | 0.33293 | 0.33293
U= | 1.154
Zadejte hodnotu nejistoty z kalibračního listu etalonu pro dráhu
vzdálenost (m) | nejistoty |  | jednotky
| typ nejistoty | hodnota nejistoty
U1 | max.nejistota z kal.listu | 0 | km/h | u1= | 0
U2 | nepřesnost odečtu hodnoty | 1 digit | km/h | u2= | 0.577
U3 | rozlišitelnost etalonu | 1 impuls | 0,125 m | u3= | 0.072
U4 | vliv teploty se při výpočtu neuvažuje se
Uc= | 0.58147 |  | 0 | 0.33293 | 0.33811
U= | 1.1629 |  |  |  | 0.005184